## Sheet1
GENS | N | WACC | CRF | CAPEX PER MW | Cinv_RISK_FREE | FOM
PV | 25 | 0.062 | 0.07972 | 1136000 | 103561.363 | 13000
WINDON | 30 | 0.061 | 0.073428 | 1327000 | 125438.9074 | 28000
WIND OFF | 30 | 0.065 | 0.076577 | 3487000 | 339025.5411 | 72000
NUCLEAR | 60 | 0.07 | 0.071229 | 6344000 | 607878.2066 | 156000
GAS | 25 | 0.07 | 0.085811 | 1330000 | 426127.9879 | 312000 | [5 empty] | complete
[13 empty] | H2_P | H2_E | BESS_P | BESS_E
STORAGE | N | WACC | CRF | CAPEX PER MW | CAPEX PER MWh | FOM | Power_Cinv_RISK_FREE | Energy_Cinv_RISK_FREE |  |  |  | WACC | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06
LDES | 18 | 0.07 | 0.099413 | 2750000 | 15000 | 118000 | 391384.6546 | 1491.189 |  |  |  | abs | 19.6329 | 17.7215 | 0.0092 | 22.5885
BESS | 20 | 0.06 | 0.087185 | 295000 | 201000 | 27000 | 52719.4443 | 17524.096 |  |  |  | no abs | 1384.3125 | 2453.3333 | 4.8124 | 2153.1024
[12 empty] | 3rd way | 0.0677 | 0.0428 | 0.05 | 0.0841
[12 empty] | 4rd way (w below in divison) | 9.92 | 18.9029 | -0.0271 | 24.9751
complete
|  | PV | WINDON | WINDOFF | NUCLEAR | GAS | H2_P | H2_E | BESS_P | BESS_E |  | w | time weights
0.75 |  | 0.061 | 0.1274 | 0.0492 | 0.1519 | -0.0358 | [5 empty] | p | probability (1/15)
0.5 |  | 0.0604 | 0.1277 | 0.0496 | 0.1504 | -0.0466 | [5 empty] | μ | dual of cvar constraint
0.25 |  | 0.0602 | 0.1283 | 0.0501 | 0.1494 | -0.0553 | [5 empty] | λ | dual of power and energy capacity constraints (discharge, charge, energy)
fully incomplete
|  | PV | WINDON | WINDOFF | NUCLEAR | GAS | H2_P | H2_E | BESS_P | BESS_E
0.75
0.5 | [6 empty] | 0.0726 | 0.0425 | 0.0499 | 0.0886
0.25
[5 empty] | p | e
0.5 |  | pv | 13802954.0305 | 135.2739 | 102037.1155 | [5 empty] | 2925018.5583
|  | wind on | 11523739.5444 | 51.3943 | 224222.0951 | [5 empty] | 3411905.5285
|  | wind off | 26515559.1186 | 92.5098 | 286624.4762 | [5 empty] | 1893951.709
|  | nuclear | 5134941.4088 | 4 | 1283738.5803 | [5 empty] | 2022880.3212
|  | gas | 4965934.2877 | 49.32 | 100688.0719 |  | power cap | energy cap |  |  | 2274535.0656
|  | h2 | 0 | 391384.6544 | 391384.6544 | 1507.8304 | 4.02 | 364.8 | 2123422.8502 | 2406888.6413 | 2853754.8911
|  | bess | 0.00063699 | 0.00075198 | 0.001389 | 21796.6831 | 23.9644 | 95.8571 | 2089367.8613 | 2814517.4363 | 1654609.7864
1599997.0296
0.25 |  | pv | 13813690.1419 | 135.7072 | 101790.3971 | [5 empty] | 1670250.6386
|  | wind on | 11531867.4158 | 51.2152 | 225164.9301 | [5 empty] | 2849501.178
|  | wind off | 26577137.8751 | 92.1874 | 288294.8142 | [5 empty] | 3510828.5675
|  | nuclear | 5100492.2933 | 4 | 1275129.9183 | [5 empty] | 3110048.4453
|  | gas | 4316646.0445 | 49.4824 | 87236.0169 |  | power cap | energy cap |  |  | 2103939.088
|  | h2 | 167439.0745 | 218949.3278 | 386388.4023 | 1238.1457 | 6.0551 | 510.3636 | 2971537.3829 | 2760278.9939 | 2471454.9999
|  | bess | 102.331 | 123.1306 | 225.4616 | 21233.2458 | 23.9553 | 95.8197 | 2039963.5146 | 2762928.0656 | 1750653.8129
2406888.6413
UE complete
[5 empty] | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 11 | 81.4077 | 60.1915 | 42.1552 | 28.294
|  |  |  | 12 | 99.4401 | 76.8688 | 57.6224 | 42.755
|  |  |  | 19 | 0.53969 | 1.7679 | 2.1679 | 4.6797
|  |  |  | 23 | 0.54654 | 1.7901 | 2.1952 | 4.7388
|  |  |  | 24 | 0.54653 | 1.8086 | 2.2327 | 4.8414
|  |  |  | 30 | 0.54653 | 1.7899 | 2.1954 | 4.7402
|  |  |  | 7 | 0.5426 | 1.7776 | 2.1796 | 4.7048
|  |  |  | 8 | 0.54654 | 1.7899 | 2.1951 | 4.7389
[5 empty] | 23.0145 | 18.473 | 14.118 | 12.4366
[6 empty] | 6.9869 | 13.687 | 16.2738