## Sheet1
GENS | N | WACC | CRF | CAPEX PER MW | Cinv_RISK_FREE | FOM
PV | 25 | 0.062 | 0.07972 | 1136000 | 103561.363 | 13000
WINDON | 30 | 0.061 | 0.073428 | 1327000 | 125438.9074 | 28000
WIND OFF | 30 | 0.065 | 0.076577 | 3487000 | 339025.5411 | 72000
NUCLEAR | 60 | 0.07 | 0.071229 | 6344000 | 607878.2066 | 156000
GAS | 25 | 0.07 | 0.085811 | 1330000 | 426127.9879 | 312000
STORAGE | N | WACC | CRF | CAPEX PER MW | CAPEX PER MWh | FOM | Power_Cinv_RISK_FREE | Energy_Cinv_RISK_FREE
LDES | 18 | 0.07 | 0.099413 | 2750000 | 15000 | 118000 | 391384.6546 | 1491.189
BESS | 20 | 0.06 | 0.087185 | 295000 | 201000 | 27000 | 52719.4443 | 17524.096
complete
|  | PV | WINDON | WINDOFF | NUCLEAR | GAS | H2_P | H2_E | BESS_P | BESS_E
0.75 |  | 0.061 | 0.1274 | 0.0492 | 0.1519 | -0.0358 | 0.068 | 0.0423 | 0.05 | 0.0836
0.5 |  | 0.0604 | 0.1277 | 0.0496 | 0.1504 | -0.0466 | 0.0676 | 0.0428 | 0.05 | 0.084
0.25 |  | 0.0602 | 0.1283 | 0.0501 | 0.1494 | -0.0553 | 0.0682 | 0.0455 | 0.05 | 0.085
fully incomplete
|  | PV | WINDON | WINDOFF | NUCLEAR | GAS | H2_P | H2_E | BESS_P | BESS_E
0.75
0.5
0.25
[5 empty] | p | e
0.5 |  | pv | 13802954.0305 | 135.2739 | 102037.1155
|  | wind on | 11523739.5444 | 51.3943 | 224222.0951
|  | wind off | 26515559.1186 | 92.5098 | 286624.4762
|  | nuclear | 5134941.4088 | 4 | 1283738.5803
|  | gas | 4965934.2877 | 49.32 | 100688.0719 |  | power cap | energy cap
|  | h2 | 163775.6869 | 220978.3678 | 384754.0547 | 1212.5036 |  |  | 0
|  | bess | 51.0125 | 61.4686 | 112.4811 | 21096.0358 |  |  | 0
0.25 |  | pv | 13813690.1419 | 135.7072 | 101790.3971
|  | wind on | 11531867.4158 | 51.2152 | 225164.9301
|  | wind off | 26577137.8751 | 92.1874 | 288294.8142
|  | nuclear | 5100492.2933 | 4 | 1275129.9183
|  | gas | 4316646.0445 | 49.4824 | 87236.0169 |  | power cap | energy cap
|  | h2 | 167439.0745 | 218949.3278 | 386388.4023 | 1238.1457 |  |  | 0
|  | bess | 102.331 | 123.1306 | 225.4616 | 21233.2458 |  |  | 0